
[image: image2.bmp]       
CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI
ACHIZIȚII PUBLICE
[image: image1.png]



Nr. 12 din 08 iulie 2016
Clarificare la caietul de sarcini
Completări la volumul de lucrări descris in caietul de sarcini al obiectului: Servicii de proiectare la efectuarea lucrărilor de reparație la LT M.Sadoveanu. 

1. Blocul de studii și atelierul urmează a fi acoperit cu acoperiș șarpant, cu învelitoare din țiglă metalică

2. Schimbarea geamurilor a sălii de sport si atelierului.
3. Releveul clădirii.
4. Expertiza tehnică a cladirii în reconstrucție.

5. Prospecțiuni topografice.

6. Reconstruirea sistemului de ventilare.

7. Semnalizare anti-incediară

8. Dispozitiv de ridicat (elevator, ascensor pentru persoanele cu disabilități)

9. Sistemul exterior de stingere a incendiilor (hidrant anti-incediar)

Rugăm sa includeți in oferta Dvs. și punctele menționate mai sus, pentru a realiza un proiect complet si corespunzator cerințelor finanțatorilor. 

Executor: 
Chicu Tatiana
                    MD-4400, or. Călăraşi str. Biruinţei, 1/1                            tel:       0-244-2-18-86    /                                            
                                                                                                                tel/fax: 0-244-2-20-58
                                                                                                                 E-mail: achizitii@calarasi.md

_1294666374

